| # ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POR FAVOR, RELLENE TODOS LOS ESPACIOS DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA |  |
| Item |  | Descripción y propósito del ítem | Marca y modelo o referencia del ítem |  |
| Tanque Plástico Polietileno 2000 L Imagen de referencia |  | Para almacenamiento de agua limpia. |  |  |
| Unidad |  | Unidad |  |  |
| Cantidad requerida |  | 203 | Nombre y dirección del fabricante del ítem |  |
| País |  | Colombia |  |  |
| 1.0. | Especificaciones Técnicas: General |  |  |  |
| 1.1 | Tanque cónico doble capa. |  |  |  |
| 1.2 | Apto para almacenamiento de agua. |  |  |  |
| 1.3 | Capacidad: 2000 Litros. |  |  |  |
| 1.4 | Material de fabricación: Polietileno lineal de baja densidad puro grado FDA con filtro UV. Material de doble capa (Tanque Bicapa), una capa interna en polietileno virgen transparente y una capa externa con aditivos para el bloqueo de rayos ultravioletas. |  |  |  |
| 1.5 | Espesor: mínimo 3,3 a 3,7 mm |  |  |  |
| 1.7 | Capa exterior en color negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta. Capa interior clara si el tanque es negro para facilitar la inspección de líquidos y oscura en tanques de color para prevenir crecimiento de microorganismos. |  |  |  |
| 1.9 | Con tapa de giro hecha en polietileno. |  |  |  |
| 1.10 | Color: azul o negro |  |  |  |
| 1.17 | Año de fabricación: 2025 o superior. |  |  |  |
| 2.0 | Especificaciones Técnicas: Etiquetado |  |  |  |
| 2.1 | El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del fabricante. |  |  |  |
| 2.2 | El tanque debe ser entregado en el lugar especificado por el IICA. |  |  |  |
| 3.0 | Especificaciones Técnicas: Tratamiento Preventivo |  |  |  |
| 3.1 | Deben ser embalados y transportados de manera que no se maltraten durante el envío. |  |  |  |
| 4.0 | Certificación: |  |  |  |
| 4.1 | Una copia del certificado más reciente o ficha técnica del fabricante que confirme la calidad, modelo o referencia y características del producto requerido debe ser adjuntado. |  |  |  |